**中德园变电所供电改造报价单**

报价单位：

联系人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及要求 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小计 |
| 1 | 增设零序保护功能 | （写明使用的材料品牌、规格型号数量） | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 更换计量PT(计量PT二次容量要求10VA) | （写明使用的材料品牌、规格型号数量） | 套 | 2 |  |  |
| 合计 | 税率： %（必填） |  |
| 大写（人民币）： |  |
| 技术(质量）要求 | 1、施工程承包方式：采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包报装验收通电、包开闭所试验、包保修形式承包。2、施工标准符合国家及省市的有关规范或标准。协调办理供电公司停送电相关手续。3、质保期：2年。 |
| 工期要求 | 合同签订后10日历天内完成设备安装、调试并验收合格。 |
| 报价要求 | 报价包含：报价包括设备价、增值税、包装费、运费、装卸费、保险费、施工费、材料费、试验费、调试费、现场操作人员培训费等一切费用**（总价包干，不再计取其他任何费用）**，报价以人民币计。 |
| 结算办法 | 本项目无预付款，报价人完成安装、调试后，且经询价人最终验收合格，报价人开具相应金额的增值税专用发票，询价人在收到上述发票经审核符合要求后，支付合同总价的95%；剩余5%作为质保金（不计利息），质保期满后，经验收无质量问题且收到相应金额的增值税发票后30个工作日内支付，可扣除报价人按本合同应承担的违约金和赔偿金，质保金不足部分由报价人予以补偿。 |
| 评标办法 | 本项目按照经评审合格的最低价中标法确定最终中标候选人，将首先对报价人进行资格性审查和符合性审查，后由低至高排列确定中标候选人排序（若有除税最低中标报价相同，采取抽签方式确定中标人）。 |